VALOR DO TESTE DE REDUÇÃO DE TETRAZÓLIO NITROAZUL (NBT) NO DIAGNÓSTICO DOS PROCESSOS INFLAMATÓRIOS DE CÃES

(VALUE OF NITROBLUE TETRAZOLIUM TEST (NBT) IN THE DIAGNOSTIC OF CANINE INFLAMMATORY PROCESSES)

A. M. BOSCO¹ , R. COUTO¹, P. P. PEREIRA¹, B. F. M. ALMEIDA¹, P. C. CIARLINI*

RESUMO

Objetivou-se padronizar o teste de redução do teatrazólio nitroazul (NBT) em cães, assim como estimar o seu valor clínico no diagnóstico dos processos inflamatórios, comparando-o com o leucograma e a concentração plasmática de fibrinogênio. Para tal, determinou-se a porcentagem de neutrófilos redutores de NBT, a concentração plasmática de fibrinogênio e o leucograma de 242 animais da espécie canina, incluindo animais sadios e com quadro inflamatório, portadores ou não de hepatopatias, azotemia ou hipogamaglobulinemias. O uso do teste de redução do NBT permitiu confirmar 30,43% dos processos inflamatórios em cães.  O uso associado do teste de redução do NBT com a determinação do fibrinogênio plasmático e leucograma possibilitou uma maior eficiência diagnóstica, identificando-se 84,35% dos processos inflamatórios. Os resultados do presente estudo indicam que o teste de redução de NBT, mesmo sendo pouco sensível para o diagnóstico dos processos inflamatórios, apresentou-se como um teste útil para identificar a presença de inflamação, particularmente nos casos em que o fibrinogênio e o leucograma não são capazes de detectar.

PALAVRAS CHAVES: Fibrinogênio. Inflamação. Leucograma. Tetrazólio nitroazul.

SUMMARY

The objective was to standardize the nitroblue tetrazolium reduction test (NBT) in dogs, as well as estimate its clinical value in the diagnosis of inflammatory processes, comparing it to the WBC and plasma fibrinogen. To this end, we determined the percentage of neutrophils reducing NBT, plasma fibrinogen and white blood cell count of 242 animals of the canine species, including healthy animals and those with inflammatory processes, with and without liver disease, azotemia or hypogammaglobulinemia. The use of the NBT reduction test allowed us to confirm 30,43% of the inflammatory processes in dogs. The combined use of the NBT reduction test with the determination of plasma fibrinogen and WBC enabled greater diagnostic efficiency, identifying 84,35% of the inflammatory processes. The results of this study indicate that NBT reduction test, even though low sensitivity for the diagnosis of inflammatory processes, presented itself as a useful test for the presence of inflammation, particularly in cases where the white blood cell count and fibrinogen are not able to detect.

KEY-WORDS: Fibrinogen. Inflammation. Leucograma. Nitroblue tetrazolium.

INTRODUÇÃO

Diversas situações podem iniciar uma reação inflamatória, incluindo infecções, danos teciduais e neoplasias (PEPYS E HIRSCHFIELD,2003). Os principais componentes da resposta inflamatória são as citocinas, proteínas de fase aguda e os leucócitos (LIBBY, 2007; KIM et al., 2011). A resposta sistêmica é acompanhada pela presença de hipertemia e leucocitose (HARR, 2004), sendo os neutrófilos e monócitos as principais células liberadas durante uma inflamação aguda (KAPLANSKI et al.,2003).

Na Medicina Veterinária os recursos laboratoriais mais comumente utilizados para avaliação dos processos inflamatórios são o leucograma e a determinação do fibrinogênio plasmático, porém estes exames possuem pouca especificidade para distinguir as diferentes causas de inflamações (VECINA et al., 2006).

O fibrinogênio é uma proteína de fase aguda sintetizada pelo fígado, cuja concentração plasmática se eleva sob a ação estimuladora das interleucinas (IL- 1 e -6) e do fator de necrose tumoral liberado pelo processo inflamatório, sendo bom indicador de resposta a uma inflamação aguda (ANDREWS et al., 1994). Durante essa fase da inflamação, a concentração plasmática de fibrinogênio aumenta por vários dias, chegando a um pico entre o quinto e sétimo dia (WEISS & WARDROP, 2010).

Após o processo inflamatório estimular a medula óssea, podemos encontrar um leucograma que apresente leucocitose por neutrofilia, aumento da relação neutrófilo: linfócito e desvio à esquerda dentro de aproximadamente 72 horas (FELDMAN, 2000). Esta resposta leucocitária varia com a causa, intensidade, localização da inflamação e a espécie e idade do animal (SCHULTZE, 2000).

Os neutrófilos são células que integram a primeira linha de defesa do organismo (THRALL et al, 2007), quando estimulados pelos mediadores inflamatórios expressam e secretam IL-8 que, dentre vários efeitos biológicos, induz a quimiotaxia e ativação dos neutrófilos. Duas vias metabólicas são ativadas durante a fagocitose, uma envolve o metabolismo da glicose via hexosemonofosfato e outra a via adenina dinucleotideo fosfato (NADPH oxidase) que produz espécies reativas de oxigênio, incluindo o superóxido (HUIMIN et al., 2000) que possui poder bactericida, viricida e fungicida (BABIOR, 2004).

Park et al. (1968) desenvolveram o teste citoquímico de redução do tetrazólio nitroazul (NBT) que possibilita avaliar o metabolismo oxidativo do neutrófilo. Baseado no fato de que as infecções bacterianas estimulam o metabolismo oxidativo dos neutrófilos, vários autores defendem o uso do teste de redução do NBT em hospitais humanos como procedimento laboratorial de triagem com fins de auxiliar o diagnóstico diferencial de desordens febris (FREEMAN et al., 1973; GORDON et al., 1973; SILVERMAN & REED, 1973).

Na medicina veterinária, o teste de redução do NBT tem sido muito empregado como método de avaliação do metabolismo oxidativo dos neutrófilos, porém são escassos os estudos que utilizaram este teste como recurso clínico, em especial para avaliação dos processos inflamatórios. Poli et al. (1973) utilizaram o teste de redução do NBT em estudo com cães acometidos de várias enfermidades, e concluíram que este teste pode ser empregado com sucesso nesta espécie para distinguir as enfermidades de origem bacterianas de outras causas.

Embora o teste de redução do NBT seja de baixo custo e de fácil execução, portanto, passível de ser utilizado como exame de rotina em um laboratório clínico veterinário e consequentemente, constituir-se num importante recurso na avaliação dos processos inflamatórios, são poucas as investigações sobre o valor clínico do teste de redução do NBT na espécie canina (GÓMEZ-OCHOA et al., 2010). Alguns poucos estudos sugerem que as hepatopatias (FAN & ZHANG, 1997) , azotemias (TREVELIN et al., 2008; SOEIRO, 2010; BARBOSA et al., 2010) e disproteinemias podem interferir no metabolismo oxidativo dos neutrófilos e consequentemene interferir no teste de redução do NBT.

O presente trabalho tem como objetivo padronizar o teste de redução do NBT para avaliar a produção neutrofílica de superóxido em cães, assim como avaliar o valor clínico dessa metodologia no diagnóstico dos processos inflamatórios, comparando-o com o leucograma e a concentração plasmática de fibrinogênio, levando-se em consideração os efeitos das hepatopatias, azotemias e hipogamaglobulinemias.

MATERIAL E MÉTODOS

Todos os animais foram submetidos a exame clínico geral, conforme preconizado por Feitosa (2008) e aos seguintes exames laboratoriais: teste de redução do NBT por neutrófilos (prova estimulada e não estimulada), leucograma, fibrinogênio plasmático, níveis séricos de ureia, creatinina, alanina aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST), gama-glutamil transferase (GGT), fosfatase alcalina (FA), bilirrubina total e frações, albumina, colesterol, proteína total (PPT) e frações.

De acordo com o exame clínico e avaliação laboratorial, selecionou-se um total de 242 animais, todos adultos e não tratados recentemente com qualquer vacina ou medicamento, sendo agrupados da seguinte forma:

Grupo Sadio (GS): Constituído de 48 animais sem alteração dos parâmetros do exame clínico geral ou qualquer alteração laboratorial indicadora de inflamação, azotemia, hepatopatia e hipogamaglobulinemia.

Grupo inflamação (GI): Constituído de 116 animais portadores de quadro inflamatório clínico evidente e/ou desvio à esquerda e/ou hiperfibrinogenemia associada a uma relação PPT/F menor que 10.

Grupo inflamação + hepatopatia (GIH): Constituído de 34 animais com as características do grupo GI com hepatopatia caracterizada pela alteração do perfil bioquímico sérico (ALT, AST, bilirrubina total e frações, GGT, FA, PPT, albumina e colesterol).

Grupo inflamação + azotemia renal (GIA): Constituído de 34 animais com as características do grupo GI portadores de concentração sérica de ureia e/ou creatinina sérica superiores a 2,5 vezes os valores de normalidade, excluindo-se causas de azotemia pós-renal.

Grupo inflamação + hipogamaglobulinêmicos (GIHG): Constituído de 10 animais com as características do grupo GI com hipogamaglobulinemia.

Utilizando-se agulhas hipodérmicas descartáveis 25x0,8 mm próprias para tubos a vácuo, de cada animal, foram colhidos 10 mL de sangue, dos quais 0,5 mL foi acondicionado em tubo plástico estéril contendo 10 U de heparina sódica, a fim de se realizar o teste de redução do NBT e outro 0,5 mL de sangue foi acondicionado em tubo de plástico contendo 0,5 mg de EDTA-sódico, com fim de realizar o leucograma e a determinação da concentração plasmática de fibrinogênio. O restante do sangue colhido foi acondicionado em frasco de vidro sem anticoagulante, em temperatura ambiente, a fim de se obter o soro para as análises bioquímicas. As amostras de sangue total para o teste de NBT e soro para análises bioquímicas foram mantidas refrigeradas até o momento do processamento laboratorial. Para o fracionamento eletroforético das proteínas, as amostras foram mantidas congeladas até o momento da análise.

Para a padronização dos testes não estimulado (NBT-NE) e estimulada (NBT-E) do NBT foram utilizadas 10 amostras de cães sadios. Para tal empregou-se o método citoquímico descrito por Park et al. (1968), com pequenas  modificações. Resumidamente, para a prova não estimulada (NBT-NE), em frasco plástico estéries tipo “ependorf”, foi acrescido 50 µL de uma solução aquosa tamponada de NBT à 50 µL de sangue heparinizado. Após resuspensão, a amostra foi mantida por 10, 15 e 20 minutos à 37oC. Após a incubação todas amostras foram mantidas por o mesmo período de tempo em  temperatura ambiente (22oC).   O mesmo procedimento foi adotado na prova estimulada (NBT-E), sendo que nestes ensaios foi acrescentado 2,5 µL de estimulante comercial a base de extrato bacteriano. Em ambos ensaios, NBT-NE e E , a porcentagem de células redutoras foi estabelecida a partir da contagem de 100 neutrófilos.

A contagem total de leucócitos da espécie canina foi realizada com auxílio de contador eletrônico de células. A contagem diferencial de 100 leucócitos foi feita em esfregaços sanguíneos tingidos com corante hematológico panótico rápido comercial, segundo as recomendações e critérios de Thrall (2007).

A concentração de fibrinogênio plasmático foi determinada pelo método indireto de precipitação pelo calor (56 – 58ºC) e com leitura feita em refratômetro, conforme preconizado por Thrall (2007).

Todas as determinações bioquímicas séricas (ureia, creatinina, ALT, AST, GGT, FA, bilirrubina total e frações, proteína total, albumina e colesterol) foram realizadas à 37º C utilizando-se conjuntos de reagentes comerciais e leitura em sistema espectrofotométrico automatizado previamente ajustados com calibradores e soros controles comerciais.

O fracionamento eletroforético das proteínas séricas foi realizada em cuba horizontal, por meio de semi-microaplicação (1,5 (L - 9 mm) em fitas de poliacetato de celulose de 2,5 x 16 cm, usando como tampão o veronal sódico 0,04M em pH 8,6, conforme descrito por Ciarlini et al. (1994). A identificação e a quantificação das diferentes frações eletroforéticas foram realizadas com auxílio de um sistema de análise de imagem.

De todas as variáveis do leucograma, do teste de redução do NBT e da concentração de fibrinogênio dos cinco grupos experimentais (GC, GI, GIH, GIA e GIHG), foram determinadas as médias e as medianas como medidas de tendência central e as amplitudes e desvios-padrão como medidas de dispersão. Para se avaliar as diferenças entre os grupos foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis e a prova de comparação múltipla de Dunn. Determinaram-se as freqüências (%) das alterações laboratoriais associadas aos processos inflamatórios de cada espécie. As correlações entre as diferentes variáveis estudadas foram estimadas pelos cálculos dos coeficientes de Spearman. Para a realização das análises estatísticas supracitadas foi utilizado um programa estatístico computadorizado, considerando-se significativo p-value menor que 0,05.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nos testes de padronização verificou-se que o aumento do tempo de incubação proporcionou uma elevação da taxa de redução do NBT, sendo que o tempo de 10 minutos preconizado pelo fabricante do reativo (SIGMA) o mais adequado, uma vez que os demais tempos (15 e 20 minutos) testados proporcionaram um aumento da fragilidade celular que dificultou a identificação do número mínimo de 100 neutrófilos requeridos pela técnica.

Os valores do grupo de cães sadios (Tabela 1) estão de acordo com as taxas de normalidade considerada por Schultze (2000) para o leucograma, por Poli et al. (1973) para o NBT-NE e por (THRALL, 2007) para o fibrinogênio plasmático, garantido o estado de higidez das amostras utilizadas para padronização dos testes de redução do NBT.

Vários cães com processos inflamatórios apresentaram valores de neutrófilos redutores de NBT, fibrinogênio e do leucograma dentro da faixa de normalidade do grupo GS (Tabela 1). Verificou-se ainda que as variáveis do leucograma, fibrinogênio e NBT apresentaram, em todos os grupos (GS, GI, GIH, GIA E GIHG), uma grande dispersão e sobreposição de valores. Estes resultados indicam que estas análises isoladamente possuem valor limitado para diferenciação de animais sadios e portadores de doenças inflamatórias.

Embora tenha sido observada taxa de redução espontânea do NBT tão alta quanto 91 e 89% em cães dos grupos GI e GIH, respectivamente, não foi constatada uma diferença estatística significativa entre os diferentes grupos estudados (Tabela 1). O aumento da porcentagem de neutrófilos redutores de NBT em cães com processos inflamatórios coincide com os achados de Poli et al. (1973), não obstante estes autores não terem levado em consideração fatores intereferentes como a hepatopatia, azotemia e possíveis imunodeficiências como no presente estudo.

Os testes de redução espontânea e estimulada do NBT detectaram 30,43% dos casos inflamatórios (Figura 1). O fato de menos de apenas 1/3 dos casos de inflamação ter apresentado aumento dos valores de redução do NBT pode estar relacionado com a presença de um grande número de animais portadores de enfermidades imunossupressoras como a leishmaniose visceral (32,62%) e erliquiose (5,17%).

Somente 15,38% dos indivíduos com leishmaniose visceral apresentaram um alto valor de redução do NBT, dos quais a metade aumentou apenas a redução do NBT no teste estimulado (NBT-E).  Estes resultados podem ser explicados devido a grande capacidade da Leishmania sp. em burlar a fagocitose neutrofílica (LASKAY et al., 2003; GÓMEZ-OCHOA et al., 2010). Já foi demonstrado in vitro que o mecanismo de evasão da leishmaniose previne a explosão respiratória, impossibilitando a formação de espécies reativas de oxigênio como o superóxido (LAUFS et al., 2002).

Hasegawa (2005) demonstrou que cães infectados com E. canis mantém a capacidade de reduzir NBT durante a fase aguda, entretanto no presente estudo o aumento da redução do NBT ocorreu somente em 16,6% dos cães com erliquiose, sugerindo que na forma crônica dessa doença possa ocorrer uma menor produção de superóxido. Portanto são necessários novas investigação para melhor avaliar o metabolismo oxidativo dos neutrófilos de cães em diferentes fases clinicas da erliquiose.

Os maiores valores de redução espontânea do NBT observados neste estudo foram em um cão com endometrite (91%); num caso de leishmaniose (89%), em um caso com gastrenterite bacteriana (58%) e em dois casos de febre de origem desconhecida (91 e 74%), concordando com as observações de Poli et al. (1973). Infecções como otites, foliculites, panosteíte e hepatites não apresentaram uma elevação da taxa de redução do NBT nos cães estudados.

A leucometria total dos grupos portadores de inflamação (GI, GIA, GIH e GIHG) não diferiu significativamente ao do grupo GS (Tabela 1) devido ao efeito leucopênico de algumas doenças inflamatórias estudadas no presente trabalho. A falta de correlação entre o teste do NBT e as demais variáveis do leucograma (Tabela 1) pode estar associada aos diferentes mecanismos envolvidos no aumento do metabolismo oxidativo dos neutrófilos e aos estímulos que afetam a produção, distribuição e consumo dos leucócitos durante o processo inflamatório. Segundo Kitagawa et al. (1988), nas reações inflamatórias os monócitos e/ou linfócitos T ativados secretam várias citocinas, tais como a IL-1, o fator de necrose tumoral e inteferon-( que estimulam as células endoteliais e/ou os fibroblastos a secretarem os fatores estimuladores de colônias (G-CSF e GM-CSF) que, por sua vez, ativam os neutrófilos.

Observou-se que 71,42% dos cães com aumento da taxa de redução espontânea (NBT-NE) apresentaram um leucograma inflamatório (desvio à esquerda), porém apenas 7,14% tinham hiperfibrinogenemia com PPT/F menor que 10, sugerindo que na maioria dos processos inflamatórios estudados, o mecanismo que induz à hiperfibrinogemia não coincide com o da ativação do metabolismo oxidativo dos neutrófilos e as alterações leucocitárias.

A hiperfibrinogenemia só ocorreu em 13,91% dos animais com inflamação (Figura 1), indicando ser este um parâmetro menos eficiente para detecção dos processos inflamatórios, quando comparado com os achados do leucograma e o teste de redução do NBT. No presente estudo foi observado que 68,75% dos cães com aumento da concentração de fibrinogênio plasmático (PPT/F < 10) tinham leucograma normal concordando com Vecina et al. (2006) que observaram que hiperfibrinogenemia em 45,9% dos cães com leucograma normal, sendo que 44,8% destes animais apresentaram relação PPT:F < 10.

Segundo Schalm et al. (1970) o aumento de fibrinogênio não é frequentemente observado em cães com inflamação, provavelmente porque esta proteína seja rapidamente consumida na fase inicial dos processos inflamatórios. No presente estudo, 21,75% dos cães com leucograma normal apresentaram relação PPT/F menor que 10, corroborando com os achados de Sutton & Johnstone (1977) que observaram que apenas 17,1% dos cães com leucograma normal apresentaram relação PPT/F menor que 10.

Sutton e Johnstone (1977) verificaram também que 10,9% dos cães com aumento da concentração de fibrinogênio plasmático não apresentaram alteração do leucograma compatível com inflamação. No presente estudo foi observado que 68,75% dos cães com aumento da concentração de fibrinogênio plasmático (PPT/F < 10) tinham leucograma normal, indicando que o fibrinogênio foi consumido pelo processo inflamatório, antes que células jovens (bastonetes) fossem liberadas na circulação. Esta diferença em relação às observações de Sutton e Johnstone (1977) indica que no presente estudo foi incluído um grande número de casos inflamatórios em estágio inicial e sugere que a determinação do fibrinogênio plasmático seja um valioso instrumento clínico-laboratorial para o diagnóstico da fase inicial da inflamação em cães, quando ainda não é possível identificá-lo pelo leucograma.

O valor mediano de NBT-NE do grupo GIH não diferiu dos demais grupos, o que contrapõe ao efeito inibidor das hepatopatias sobre o metabolismo oxidativo dos neutrófilos verificado em humanos por Fan e Zhang (1997). O possível efeito inibidor das hepatopatias sobre o metabolismo oxidativo dos neutrófilos também não foi evidente no teste estimulado de redução do NBT em cães (Tabela 1).

Os valores medianos de NBT-NE de cães com inflamação associada à azotemia (GIA), embora não tendo diferido significativamente, foram em torno de duas vezes menor do que o do grupo GI (Tabela 1). Estes resultados são concordantes com as recentes evidencias que os compostos azotêmicos e urêmicos comprometem o metabolismo oxidativo dos neutrófilos dos cães. Recentemente nosso grupo de pesquisa verificou que o plasma de cães sadios, quando enriquecido com ureia, promove a redução do metabolismo oxidativo dos neutrófilos (TREVELIN et al., 2008)  e que os componentes presentes no plasma (SOEIRO, 2010) e no soro (BARBOSA et al., 2010) de cães com insuficiência renal crônica igualmente inibem a produção de superóxido dos neutrófilos.

Os maiores valores medianos de redução do NBT ocorreram em cães portadores de inflamação associado à hipogamaglobulinemia (GIHG), contrariando as afirmações feitas por Hansen et al. (1995) e Leino & Paape (1996) de que a hipogamaglobulinemia inibe o metabolismo oxidativo dos neutrófilos.  Segundo Cerone et al. (1997) a diminuição do número de linfócitos B prejudicam a produção de  imunoglobulinas, alterando o início da resposta celular através da interação neutrófilos com o Fc receptores e isso pode retardar a explosão respiratória, entretanto mais estudos são necessários para esclarecer a influência da hipogamaglobulinemia nos neutrófilos de cães.

O desvio à esquerda foi principal indicador de inflamação, detectando 61,73% dos casos inflamatórios, enquanto que o teste de redução do NBT só detectou 30,43% dos casos de inflamação (Figura 1). O uso associado do teste de redução do NBT com o leucograma (desvio à esquerda e relação N:L) permitiu detectar 77,39% dos processos inflamatórios e 84,35% dos casos quando associado à hiperfibrinogenemia (PPT/F < 10) e ao leucograma.

A parcial eficiência do teste de redução do NBT para confirmar um processo inflamatório (30,43%) pode ser devido a fatores não inflamatórios como o estresse (Figura 1). É possível que em alguns casos inflamatórios estudados, o estresse causado pela dor tenha promovido uma liberação de corticóide que age inibindo o teste de redução do NBT. Neste sentido, vários estudos realizados em outras espécies têm demonstrado o efeito inibitório dos corticóides sobre o metabolismo oxidativo dos neutrófilos (ROTH & KAERBELE, 1981; HOEDEMAKER et al., 1992).  A porcentagem zero de neutrófilos redutores de NBT (Tabela 1) pode estar associada à presença de fatores inibidores do metabolismo oxidativo e/ou a reações inflamatórias incapazes de estimular suficientemente o metabolismo oxidativo dos neutrófilos.

Uma pequena porcentagem (6,19%) dos casos inflamatórios investigados  apresentaram baixos valores de redução do NBT-NE, sendo que 28,57% destes tinham neutropenia e 71,42% tinham linfopenia.  A neutropenia e linfopenia ocorreram com intensidade semelhante em cães com baixa taxa de redução na prova estimulada do NBT. Estes resultados sugerem que as inflamações associadas com processos imunossupressores inibem o metabolismo oxidativo dos neutrófilos, afetando o teste de redução do NBT.

O teste de redução do NBT, a determinação do fibrinogênio plasmático e o leucograma, quando associados (Figura 1), tornam-se mais eficientes para identificar processos inflamatórios. Entretanto, mesmo quando o teste de redução do NBT foi associado aos achados do leucograma e do fibrinogênio, 15,65% dos animais portadores de processos inflamatórios deixaram de ser identificados. Estes resultados ressaltam a importância do médico veterinário em realizar uma boa avaliação clínica do paciente, uma vez que alguns processos inflamatórios não são acusados pelos exames laboratoriais de rotina.

Conclusões

O teste citoquímico de redução do NBT por neutrófilos apresentou-se como um exame pouco sensível para o diagnóstico dos processos inflamatórios de cães, porém útil nos casos que não são detectados pelo fibrinogênio plasmático e pelo leucograma. Isoladamente não há um efeito significativo da hipogamaglobulinemia e da hepatopatia sobre a capacidade do neutrófilo reduzir o NBT em cães com doenças inflamatórias, porém há indícios de que a azotemia possa afetar a capacidade do neutrófilo em reduzir o NBT.

AGRADECIMENTOS

Agradecimentos as unidades de fomento FAPESP e CAPES pelo subsídio necessário para o desenvolvimento da pesquisa científica.

Referências

ANDREWS, D.A.; REAGAN, W.J.; DeNICOLA, D.B. Plasma fibrinogen in recognizing equine inflammatory disease. The Compendium., v.16, n.10, p.1349-57, 1994.

BABIOR, B.M. NADPH oxidase. Current Opinion in Immunology. v. 16, n.1, p. 42-47, 2004.

BARBOSA, T.S.; MORI C.K.; CIARLINI, P.C. Efeito inibidor do soro urêmico sobre o metabolismo oxidativo dos neutrófilos de cães. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v.62, n.6, p.1352-358, 2010.

CIARLINI, P.C. Proteinograma sérico de caprinos naturalmente infectados pelo Corynebacterium pseudotuberculosis. Revista Universidade Rural, Série Ciências da Vida, v.16, n.1, p.91-95, 1994.

CERONE, S.I.; SANSINANEA, A.S.; STREITENBERGER, S.A.; GARCIA, M.C.; AUZA, N.J. The effect of copper deficiency on the peripheral blood cells of cattle. Veterinary Research Communications, v. 22, n.1, p 47-57, 1998.

FAN, X.G.; ZHANG, Z. The determination of neutrophil membrane fluidity in patients with hepatitis B: A fluorescence polarization study. APMIS, v.105, n. 4, p.309-12, 1997.

FELDMAN, B.F.; ZINKL, J.G.; JAIN, N.C. Schalm´s Veterinary Hematology. 5ª ed., Baltimore: Editora Lippincott Williams & Wilkins, 2000.

FEITOSA F.L.F. Semiologia: a arte do diagnóstico. 2ed. Editora Roca, São Paulo, 2008.

Freeman, R.; KING B.; KITE P. NBT test in management of infection. Journal of Clinical Patholog. v.26, p.57-9, 1973.

GÓMEZ-OCHOAA, P; LARAB, A; COUTOC,G; MARCENA, J. M.; PERISA, A.; GASCÓNA, M.;  CASTILLO, J. A. The nitroblue tetrazolium reduction test in canine leishmaniosis. Veterinary Parasitology. v.172, n.1-2, p.135-138, 2010.

GORDON, A. M.; ROWAN, R. M.; BROWN, T.; CARSON, H. G. Routine application of NBT test in clinical laboratory. Journal of Clinical Patholog. v.26, p.52-6, 1973.

HANSEN, P.;  CLERCX, C.; HENROTEAUX, M.; RUTTEN, V. P.; BERNADINA, W.E. Neutrophil phagocyte dysfunction in a Weimaraner with recurrent infections. Journal of Small Animal Practice. v.36, n.3, p.128-31,1995.

HARR, K. E. Diagnosis of systemic inflammatory disease in manatees (Trichechus manatus latirosiris) dissertação (mestrado) Florida: University of Florida, 2004.

HASEGAWA, M. Y. Dinâmica da infecção experimental de cães por Ehrlichia canis: Aspectos clínicos, laboratoriais e resposta imune humoral e celular. Teste (mestrado em medicina veterinária) – Faculdade de Medicina veterinária e zootecnia de São Paulo, 2005.

HOEDEMAKER, W.; LUND, L.A.; WAGNER, W.C. Influence of arachidonie acid metabolites and steroids on function of bovine polymorphonuclear neutrophils. American Journal of Veterinary Research, v.53, p.1534-9, 1992.

HUIMIN,J.; QINJUN, X.; PEIJUN, Z.; YANDE, D.; ZHENG, Z.; PEIQING, Y. Impaired GP-91PHOX gene expression and dysfunction of peripheral blood neutrophils in patients maintaining hemodialysis. Chinese medical Journal. v.113, n.2, p.120-123, 2000.

KAPLANSKI, G.; MARIN, V.; MONTERO-JULIAN, F.; MANTOVANI A.; FARNARIER, C. IL-6: a regulator of the transition from neutrophil to monocyte recruitment during inflammation. TRENDS in Immunology v.24, n.1, 2003.

KIM, M.; YANG, J.; UPADHAYA, S. D.; LEE, H.; YUN C.; HA, J.K. The stress of weaning influences serum levels of acute-phase proteins, iron-binding proteins, inflammatory cytokines, cortisol, and leukocyte subsets in Holstein calves. Journal of Veterinary Science, v.12, n.2, p.151-157, 2011.

KITAGAWA, S.; TAKAKU, F.; SAKAMOTO, S.A. The respiratory burst of granulocytes: Modulation by inflammatory mediators and its mechanism. Tokai Journal of Experimental & Clinical Medicine., v.13, p.299-305, 1988.

LASKAY, T.; VAN ZANDBERGEN, G.; SOLBACH, W. Neutrophil granulocytes -Trojan horses for Leishmania major and other intracellular microbes? TRENDS in Microbiology, v.11, n.5, p.210-214, 2003.

LAUFS, H.; MÜLLER, K.; FLEISCHER. J.; REILING, N.; JAHNKE, N.; JENSENIUS, J. C.; SOLBACH, W.; LASKAY, T. Intracellular survival of Leishmania major in neutrophil granulocytes after uptake in the absence of heat-labile serum factors. Infection and Immunity, v.70, n.2, p.826-835, 2002.

LEINO, L.; PAAPE, M.J. Regulation of activation of bovine neutrophil by aggregated immunoglobulin G. American Journal of Veterinary Research. v.57, n.8, p. 1312-16, 1996.

LIBBY, P. Inflammatory Mechanisms: The Molecular Basis of Inflammation and Disease. Nutrition Reviews, v. 65, n.12, p140–146, 2006.

PARK, B.H.; FIKRIG, S.M.; SMITHWICK, E.M. Infection and nitroblue-tetrazolium reduction by  neutrophils - a diagnostic  aid. Lancet.,v.292, p.532-4, 1968.

PEPYS, M.B. e HIRSCHFIELD, G.M. C-reactive protein: a critical update. The Journal of Clinical Investigation. v.12, n.12, p.1805-1811, 2003.

POLI, G.; NICOLETTI, G.; FARAVELLI, G. Nitroblue tetrazolium (N.B.T.) test nel cane. Folia Veterinaria Latina. v.3, p.215-39, 1973.

ROTH, J.A.; KAEBERLE, M.L. Effects of in vivo dexamethasone administration on in vitro bovine polymorphonuclear leukocytes function. Infection and Immunity. v.33, p.434-41, 1981.

SCHALM, O.W.; SMITH, R.; KANEKO, J.J. Plasma protein: Fibrinogen ratios in dogs, cattle and horses. I. Influence of age on normal values and explanation of use in disease. California Veterinary. v.24, n.2, p.4-6, 1970.

SCHULTZE, A. E. Interpretation of canine leukocyte response In: FELDMAN, B. F., ZINKL, J.G., JAIN, N.C. Schalm’s Veterinary Hematology. 5 ed. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, cap. 55, p. 366-81, 2000.

SILVERMAN, E. M.; REED, R. E. Nitroblue-tetrazolium test in lymphoma. American Journal of Clinical Pathology. v.60, p.198-201, 1973.

SOEIRO, C.S. Mensuração do superóxido e apoptose neutrofílica em cães azotêmicos e urêmicos. 52 f. Dissertação (Mestrado – Ciência Animal) – Universidade Estadual Paulista, Campus de Araçatuba, 2010.

SUTTON, A.H.; JOHNSTONE, M.  The value of plasma fibrinogen estimations in dogs. A comparison with total leukocyte and neutrophil counts. Journal of Small Animal Practice. v.18, p.277-81, 1977.

THRALL, M. Hematologia e Bioquímica Clínica Veterinária. 1 ed. Roca: São Paulo, 2007.

TREVELIN, S.C.; TRINCONI, C.M.; SOUSA, T.; CIARLINI, P.C. Efeito do plasma rico em uréia sobre o metabolismo oxidativo dos neutrófilos de cães. Veterinária e Zootecnia. V.15, n.2, p.97, 2008.

VECINA, J.F.; PATRICIO, R. F.; CIARLIRNI, P. C. Importância do fibrinogênio plasmático na identificação de processos inflamatórios de cães. Ciência Veterinária nos Trópicos.   v.9, n.1, p.31-35, 2006.

WEISS, D. J. e WARDROP, K. J. Shalm's veterinary hematology. 6 ed, Philadelfia: Wiley-Blackwell,. p 1232, 2010.

Tabela 1 – Resumo da análise estatística dos valores de neutrófilos redutores de NBT no teste não estimulado (NE) e estimulado (E), concentração de fibrinogênio plasmático e valores absolutos do leucograma de cães clinicamente sadios (GS), com inflamação (GI), com inflamação e hepatopatia (GIH), com inflamação e azotemia (GIA), com inflamação e hipogamaglobulinemia (GIHG).

|  |  | Média | Desvio-padrão | Mediana | Amplitute |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NBT–NE (%) | GS GI GIH GIA GIHG | 7,96 13,79 12,82 10,25 25,66 | 4.72 19,22 20,72 13,14 28,74 | 8 a 7 a 8 a 4,5 a 16 a | 0 – 15 0 – 91 2 – 89 1 – 54 3 – 58 |
| NBT-E (%) | GS GI GIH GIA GIHG | 8,07 21,12 19,29 16,80 28,33 | 4,86 17,90 19,68 18,45 29,02 | 8 a 16 b 14 b 11,5 ab 22 ab | 0 – 15 1 – 88 15 – 92 1 – 70 3 – 60 |
| Fibrinogênio (g/dl) | GS GI GIH GIA GIHG | 0,21 0,42 0,37 0,42 0,5 | 0,13 0,26 0,29 0,21 0,34 | 0,2 a 0,4 b 0,2 ab 0,4 ab 0,7 ab | 0,1 – 0,5 0,1 – 1,4 0,1 – 1,1 0,1 – 0,9 0,1 – 0,9 |
| Leucócitos (x103/(l) | GS GI GIH GIA GIHG | 11,12 12,20 16,94 12,77 19,20 | 3,03 6,6 12,11 12,77 19,2 | 10,50 a 11,45 a 12,40 a 12,05 a 11,70 a | 6,6 – 17 1,7 – 37,8 5 – 49,7 2 – 29,1 7,6 – 38,3 |
| bastonetes (x103/(l) | GS GI GIH GIA GIHG | 0,22 5,57 21,82 11,97 5,10 | 0,46 8,79 4,69 16,60 8,84 | 0 a 2,2 b 9,3 b 3,0 ab 0 ab | 0 – 162 0 – 4752 0 – 19879 73 – 6512 0 - 1532 |
| segmentados (x103/(l) | GS GI GIH GIA GIHG | 6,82 7,87 11,10 9,12 14,16 | 2,02 5,78 7,18 6,57 15,26 | 6,54 a 6,49 a 7,99 a 7,95 a 5,38 a | 3,29 – 10,53 0,37 – 3,70 2,90 – 24,75 0,36 – 2,35 5,32 – 31,78 |
| linfócitos (x103/(l) | GS GI GIH GIA GIHG | 2,70 1,97 1,61 1,18 1,37 | 0,84 1,56 1,43 0,92 0,36 | 2,67 a 1,57 b 1,18 b 0,88 b 1,36 ab | 1,07 – 4,31 0,10 - 7,70 0,05 – 4,97 0,12 – 2,90 0,98 – 1,75 |
| monócitos (x103/(l) | GS GI GIH GIA GIHG | 0,56 0,97 1,63 1,01 1,59 | 0,37 0,83 2,39 0,66 1,57 | 0,50 a 0,76 ab 0,99 b 0,97 ab 1,21 ab | 0 – 1,53 0 – 5,37 0 – 10,5 0,06 – 2,76 0,11 – 3,83 |
| eosinófilos (x103/(l) | GS GI GIH GIA GIHG | 0,92 0,65 0,26 0,24 1,08 | 0,66 0,80 0,34 0,29 2,16 | 0,88 a 0,4 ab 0,19 b 0,23 b 0 ab | 0,06 – 2,85 0 – 4,23 0 – 1,32 0 – 1,10 0 – 4,32 |
| Relação N : L | GS GI GIH GIA GIHG | 2,91 8,55 18,24 16,76 12,06 | 1,907 15,41 24,42 24,84 13,58 | 2,2 a 4,0 b 6,6 b 7,45 ab 5,5 ab | 1,3 – 9 0,3 – 98 1,5 – 87 0,7 – 81 3,1 – 27,7 |

* Letras não coincidentes em uma mesma coluna indica diferença significativa (p<0,05)

Figura 1 - Porcentagem de processos inflamatórios de cães detectados por diferentes exames laboratoriais (hiperfibrinogenemia (F), aumento de neutrófilos redutores de NBT (NBT), desvio à esquerda (DE) e aumento da relação neutrófilo:linfócito (NL) quando utilizados isoladamente e em associação.

# Footnotes

Faculdade de Medicina Veterinária (FMVA), UNESP, Araçatuba/SP, Brasil.

* Autor para correspondência: Clóvis Pestana 793, Jardim Dona Amélia, Araçatuba, SP 16050-680, Brasil,

e-mail: ciarlini@fmva.unesp.br

Liquemine( 5000 U/ml, Roche, São Paulo - SP.

NBT vial, catalog n° 840-10, Sigma Diagnostic, St Louis, USA.

STIMULANT, catalog n° 840-15. Sigma Diagnostic, St. Louis, USA.

CELM  CC 510,  CELM, São Paulo, Brasil.

InstantProv, Newprov, Pinhais-PR.

Refratometre ATAGO® SPR-T2, ATAGO Co., LTD,  Japan.

BioSystems S.A, Barcelona-Espana.

BTS-370 PLUS, BioSystems S.A., Barcelona-Espana.

BioSystems S.A, Barcelona-Espana.

BioSystems S.A, Barcelona-Espana.

Image Pro Plus, Media Cybernetics, USA

SAS/STA Software, Statistical Analysis System Institute, 1997, USA.